Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Zamawiający:

Gmina Firlej, ul. Rynek 1, 21-136 Firlej, NIP 714-20-21-932

Wykonawca (nazwa, dane adresowe, NIP, REGON ):

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do zapytania ofertowego na realizację robót budowlanych przebudowy pomieszczeń szkoły podstawowej w Woli Skromowskiej na potrzeby przystosowania do funkcjonowania przedszkola, składam/y ofertę wykonania przedmiotu zamówienia za cenę:

| Cena brutto | ……………………………………… |
| --- | --- |
| Cena brutto słownie | ………………………………………. |
| Okres gwarancji | …………………… miesięcy |
| Termin realizacji zamówienia | ………………………………………. |

Oświadczam/y, że:

- Zapoznałem/liśmy się ze szczegółami zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- W cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zlecenia.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- W przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Dane zawarte w formularzu ofertowym oraz załącznikach są zgodne z prawdą.

Osoba do kontaktu :……………………………………………………….…..

Tel: ……………………………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………….….

…………………………………          		         	          …………………………………………

miejscowość i data                                 			            podpis osób uprawnionych

Załącznik nr 2 – Zestawienie cenowe

Zamawiający:

Gmina Firlej, ul. Rynek 1, 21-136 Firlej, NIP 714-20-21-932

Wykonawca (nazwa, dane adresowe):

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych przebudowy pomieszczeń szkoły podstawowej w Woli Skromowskiej na potrzeby przystosowania do funkcjonowania przedszkola

Zestawienie cenowe

| Lp. | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty rozbiórkowe |
| 1. | KNR 4-01 0329-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad ½ ceg. Na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych – wykonanie otworu na drzwi w ścianie osi „IX” | m3 | 1,31 |  |  |
| 2. | KNR 4-01 0354-10 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych | szt. | 3,00 |  |  |
| 3. | KNR 4-01 0354-08 | Wykucie z muru ościeżnicy okiennej | szt. | 1,00 |  |  |
| 4. | KNR 4-01 0108-18 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiórki na odległość 5 km | m3 | 1,31 |  |  |
| 2. | Roboty budowlane |
| 5. | KNR-W 202 0108-03 | Ściany o wysokości do 4,5m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm – budowa ściany wydzielającej korytarz od klatki schodowej ( pom. 22 ) | m2 | 14,48 |  |  |
| 6. | KNR 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego – przemurowanie otworu okiennego w osi „I” dla obsadzenia drzwi | m3 | 0,10 |  |  |
| 7. | KNR 4-01 0716-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 32,59 |  |  |
| 8. | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian | m2 | 32,59 |  |  |
| 9. | KNR-W 2-02 2003-02 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo – REI 60 2xGK 1,25cm- ściany działowe wydzielające pomieszczenie nr 2 ( szatnia ) | m2 | 27,38 |  |  |
| 10. | KNR 2-02 1505-05 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z granulowaniem | m2 | 54,76 |  |  |
| 11. | KNR-W 2-02 0147-01 | Nadproża prefabrykowane typu L | m | 7,20 |  |  |
| 12. | KNR 2-02 1016-02 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzklatkowych | szt. | 1,00 |  |  |
| 13. | KNR 2-02 1016-05 | Ościeżnice drzwiowe stalowe specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoż. | szt. | 6,00 |  |  |
| 14. | KNR 2-02 1017-02 | Montaż drzwi płytowych wewnętrznych pełnych o wym. 80x200cm fabrycznie wykończonych – pomieszczenie nr 2 ( szatnia ) | kpl. | 1,00 |  |  |
| 15. | KNR-W 2-02 1040-02 | Wymiana drzwi do klatki schodowej ( pom. nr 1 ) na drzwi dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EI 60 180x230 | kpl. | 1,00 |  |  |
| 16. | KNR-W 2-02 1040-02 | Wymiana drzwi z komunikacji do klatki schodowej i do Sali gimnastycznej na drzwi o odporności ogniowej EI 60 180x230 – 2 szt. | kpl. | 2,00 |  |  |
| 17. | KNR-W 2-02 1040-02 | Montaż drzwi o odporności ogniowej EI 60 150x200 – pom. 22 | kpl. | 1,00 |  |  |
| 18. | KNR-W 2-02 1040-02 | Montaż drzwi wewnętrznych o wym. 120x210 cm w ścianie osi „IX” | kpl.. | 1,00 |  |  |
| 19. | KNR-W 2-02 1040-02 | Montaż drzwi wewnętrznych o wym. 130x210 cm w osi „I” | kpl.. | 1,00 |  |  |
| 20. | KNR 0-19 0929-07 | Wymiana istniejących okien znajdujących się w pasach elewacji niepalnej na okna o odporności ogniowej EI 60 o wym. 150x210cm | kpl. | 3,00 |  |  |
| 3. | Wykonanie dodatkowych hydrantów |
| 21. | KNR-W 4-02 0108-03 | Wstawienie trójnika o śr. 25 mm – włączenie do istniejącej instalacji | szt. | 2,00 |  |  |
| 22. | KNR-W 2-15 0106-03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 14,00 |  |  |
| 23. | KNR-W 2-15 0115-03 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 2,00 |  |  |
| 24. | KNR-W 2-15 0138-01 | Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany w ścianie | szt. | 2,00 |  |  |
| 25. | KNR-W 2-15 0142-01 | Szafka hydrantowa z wyposażeniem prądownica, wąż półsztywny o dł. 30m ) | szt. | 2,00 |  |  |
| 26. | KNR AT-17 0103-01 | Wiercenie otworów o śr. 40 mm technika diamentową w cegle | cm | 76,00 |  |  |
| 27. | KNR-W 2-15 0106-05 | Tuleje o śr. nominalnej 40 mm na przejściach przez ścianę | m | 0,85 |  |  |
| 28. | KNR 4-01 0323-03 | Uszczelnienie przejść instalacyjnych przez ścianę | szt. | 2 |  |  |
| 4. | Nadproże żelbetowe NS-1 |
| 29. | KNR 4-01 0336-06 | Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 3,40 |  |  |
| 30. | KNR 4-01 0207-02 | Wypełnienie bruzd zaprawą montażową | m | 3,40 |  |  |
| 31. | KNR 4-01 0313-04 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach – dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm – 2 x HEA 180 L=170cm | m | 3,40 |  |  |
| 32. | KNR 4-01 0207-02 | Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,03m2 w podłożach - szpałdowanie | m | 3,40 |  |  |
| 33. | KNR 2-02 0817-02 | Osiatkowanie pasów ( na połączeniach ) | m2 | 2,31 |  |  |
| 34. | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 | 2,31 |  |  |
| 35. | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich | m2 | 2,31 |  |  |
| 5. | Wymiana pasów elewacji na elewację niepalną z wełny mineralnej |
| 36. | KNR 4-01 0701-04 | Wycięcie styropianu i tynku na elewacji pasami | m2 | 48,00 |  |  |
| 37. | KNR 0-23 2613-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej – przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 12cm | m2 | 48,63 |  |  |
| 38. | KNR 0-23 2613-03 | Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z gazobetonu | szt. | 48,63 |  |  |
| 39. | KNR 0-23 2613-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej – przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 48,63 |  |  |
| 40. | KNR 0-23 0932-5 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu | m2 | 44,63 |  |  |
| 41. | KNR AT-31 0601-02 | Malowanie w kolorze istniejącej elewacji | m2 | 44,63 |  |  |
| 42. | KNR2-02 0921-05 | Licowanie płytkami klinkerowymi 25x12cm cm słupków – licowanie cokołu | m2 | 4,00 |  |  |
| 6. | Schody zewnętrzne |
| 43. | KNR 2-31 0807-01 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej – rozbiórka nawierzchni w obrębie miejsca wykonania prac | m2 | 3,50 |  |  |
| 44. | KNR 2-01 0307-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 10m ( kat. Gr. I-II ) wykop pod fundament schodów | m3 | 2,94 |  |  |
| 45. | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podł. gruntowym – chudy beton pod stopy | m3 | 0,15 |  |  |
| 46. | KNR-W 2-02 0259-02 | Podłoże i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty żebrowane | t | 0,34 |  |  |
| 47. | KNR-W 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe o obj. Do 0,5m3 | m3 | 0,865 |  |  |
| 48. | KNR-W 2-02 0219-03 | Schody żelbetowe wspornikowe proste z płyta gr 9 cm | m2 rzutu | 4,725 |  |  |
| 49. | KNR-W 2-02 0219-06 | Schody żelbetowe – dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. płyty Krotność=3 | m2 rzutu | 4,725 |  |  |
| 50. | KNR-W 2-02 0208-01 | Słupy żelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosunek deskowania obwodu do przekroju do 6 | m3 | 0,28 |  |  |
| 51. | KNR-W 2-02 0219-07 | Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące | m3 | 0,38 |  |  |
| 52. | KNR-W 2-02 0236-01 | Płyta stropowa o grub. 10cm i pow. między belkami do 5m2 w deskowaniu | m2 | 3,39 |  |  |
| 53. | KNR-W 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wyk. na zimno z emulsji asfaltowej – pierwsza warstwa | m2 | 8,74 |  |  |
| 54. | KNR-W 2-02 0603-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wyk. na zimno z emulsji asfaltowej – druga i nast. warstwa | m2 | 8,74 |  |  |
| 55. | KNR-W 2-01 0312-01 Analogia | Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym | m3 | 2,52 |  |  |
| 56. | KNR-W 2-02 0602-01 analogia | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe- zabezpieczenie powierzchni betonowej środkiem hydrofobowym np. Sika Sikagard 702 W Aquaphob lub równoważny | m2 | 29,10 |  |  |
| 57. | KNR 2-31 0401-07 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. I-II | m | 6,00 |  |  |
| 58. | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła | m3 | 0,48 |  |  |
| 59. | KNR 2-31 0403-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 6,00 |  |  |
| 60. | KNR 2-31 0109-03 | Podbudowa betonowa R=2,5MPa – grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 4,00 |  |  |
| 61. | KNR 2-31 0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy grysem 2-8mm, grubość warstwy 3cm | m3 | 0,12 |  |  |
| 62. | NNRNKB 231 0511-04 | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm | m2 | 4,00 |  |  |
| 63. | KNR-W 2-02 1208-03 | Balustrada z profili 30x30x3 mm, wypełnienie z pręta kwadratowego 12x12mm malowana proszkowo | m | 11.76 |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem netto |  |
|  |  |  |  |  | VAT |  |
|  |  |  |  |  | Razem brutto |  |

…………………………………          		         	          …………………………………………

miejscowość i data                                 			            podpis osób uprawnionych

Załącznik nr 3  – Wykaz osób

Zamawiający:

Gmina Firlej, ul. Rynek 1, 21-136 Firlej, NIP 714-20-21-932

Wykonawca (nazwa, dane adresowe):

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych przebudowy pomieszczeń szkoły podstawowej w Woli Skromowskiej na potrzeby przystosowania do funkcjonowania przedszkola

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

| Lp. | Nazwisko i imię | Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia | Doświadczenie | Wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

…………………………………          		         	          …………………………………………

miejscowość i data                                 			            podpis osób uprawnionych